检查内容及责任单位

一、学生公寓消防检查内容 （学生处负责）

1、公寓内工作人员是否按照规定进行消防巡查，巡查记录保持是否完整。

2、有无在寝室、走廊、厕所内焚烧废纸等杂物的问题。

3、有无使用酒精炉、煤气炉、电炉等炉具和其它电热设备的问题。

4、住宿人员是否有私自拉扯电线，安装使用其他电器的 现象。

5、公寓内消防器材是否损坏，能否得到及时维修。

6、疏散通道是否保持畅通。

7、公寓内应急设施运行是否良好。

二、实验室消防安全检查内容（各学院及实训中心负责）

1、实验室是否有私自安装电器设备、照明灯具和拉接电线的现象。

2、实验室人员是否熟悉掌握各种仪器设备的性能、操作规程。

3、实验前是否对仪器、设备、器皿、火源、电源和防爆防腐装置进行检查。

4、实验室人员在开机、实验过程中是否坚守岗位。

5、是否有非本室人员和外来学（实）习人员随意操作各种设备。

6、精密仪器、易燃易爆实验室是否保持清洁，是否有堆放易燃易爆和腐蚀性物品的行为。

7、实验室人员是否有私自保存易燃易爆、易腐蚀、剧毒等化学危险品的问题。

8、实验室人员是否能正确使用高压气体钢瓶。

9、每天下班后，实验人员是否关闭所有仪器、设备电源，确认无消防隐患。

10、实验人员是否熟悉并掌握本室配备的消防器材，能否做到会使用、会报火警、会扑灭初期火灾。

11、是否定期对实验设备进行安全检查，对不安全因素及时整改。

12、实验用电热设备（电炉子、电烙铁等）是否放在安全的地方使用，并在用完后切断电源。

13、实验室疏散通道是否畅通。

三、食堂消防安全检查内容（后勤管理处负责）

1、燃油、燃气管道、阀门有无破损、泄漏。

2、工作人员下班后燃油、燃气阀门是否关闭。

3、灶台、油烟罩和烟道清理是否及时。

4、下班后是否切断电源，火源是否妥善处理。

5、消火栓、灭火器、消防安全标志是否完好，卷帘门下有无杂物。

6、应急设施运行是否良好。

7、疏散通道是否畅通。

8、有无使用液化气瓶的情况。

9、防爆设施损坏后能否及时维修，各种线路布设是否规范。

四、室外消防检查内容（后勤管理处负责）

1、是否有私自动用消防设施的现象。

2、室外杂草责任部门清理是否及时。

3、室外动用明火是否经过批准。

五、图书馆及机要室消防安全检查内容（图书馆、校办公室负责）

1、馆、室内有无使用明火和吸烟的问题。

2、电源开关和照明设备与书架、资料、档案柜是否保持一定距离。

3、馆、室内是否有使用电炉、火炉煤气等炉具的问题。

4、是否有乱拉乱扯电线和擅自增加照明等用电设备的行为。

5、馆、室内能否及时清除垃圾、废纸并禁止在阅览室和贮藏室（资料室）焚烧废纸和其它易燃物品。

6、馆、室内动用明火作业是否经主管领导和职能部门同意，并采取完善的安全措施。

7、消防器材配备是否齐全、维修是否及时。

8、图书馆火灾报警设施运行是否良好并有专人负责。

9、员工是否能够熟练使用消防器材。

六、微机室消防检查内容（各所属单位负责）

1、微机室布局是否合理，是否按照《电子计算机设计规范》进行设计。

2、疏散通道是否畅通，是否由专业电工规范布设各种线路,暗线是否按规定加装套管并及时更换老化线路、坏损的开关和插座。

3、微机室内是否有违章使用电炉子等大功率电器的问题。

4、微机室内是否存放了易燃、易爆和强腐蚀性物品。

5、微机室是否设有明显的防火标志和禁烟标志。

6、微机室的灭火器材是否配备齐全并放置在明显易取位置且定期维护保养,。

七、经营场所消防检查内容（资产管理处、后勤处负责）

1、承租方（包括使用校内房屋的公司、商店、营业厅、餐厅及餐厅内承租窗口等）是否在签订房屋租赁合同的同时签订消防安全责任书。

2、经营场所消防设施是否完善，应急设施是否良好。

3、经营场所疏散通道是否畅通。

4、从业人员是否经过消防培训。

八、其他场所检查内容（各有关单位负责）

1、有无违规用电用火的情况。

2、消防设施是否完善，应急设施是否良好。

3、疏散通道是否畅通。

4、灭火器材配备是否齐全,放置位置是否明显。

5、新上岗人员是否经过消防培训。